[image: image1.jpg]SUNRISE BIOTECH

NEKE



               产品检测报告单
(LIQUID)
	产品名称  
	产品编号  

	产品批号  
	报告日期 

	存储条件  
	保质期限 

	检验依据  《中国药典》2010年版三部及企业标准


警示：产品仅用于科研和细胞培养。不应用于人和动物诊断与治疗。如有其它用途根据当地法律法规使用。
	测试项目
	标准
	实测结果

	pH
	应为7.20-7.40
	

	渗透压
	应为238-300mOsm/kg
	    

	内毒素
	应<10EU/mL
	

	无菌试验
	应符合规定
	

	细胞培养测试
	应符合规定
	


	结论：本品按《中国药典》2010年版三部及企业标准检验，结果符合规定。


检验者              复核者                QC主管                质量部经理
